Doporučení k vyšetřování mozkomíšního moku

Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP

České neurologické společnosti ČLS JEP

Česká společnosti pro alergologii a klinickou

imunologii ČLS JEP

Definitivní verze z ….. po schválení zainteresovanými odbornými společnostmi je platná

od ………

- Úvod:

- Toto doporučení je zdrojem informací pro klinické a  laboratorní pracovníky zabývající se likvorovou diagnostikou. Cílem dokumentu je snaha o optimalizaci klinicko- laboratorní spolupráce, dále  preanalytické i vlastní analytické fáze.

- Vyšetření mozkomíšního moku je nepostradatelným diagnostickým nástrojem v péči o neurologické pacienty. V gesci neurologické odbornosti je klinická indikace vyšetření likvoru, interpretace výsledků vyšetření likvoru a následné terapeutické konsekvence.

- Z níže uvedených analytických zkoušek se pak klade důraz na dostupné, pokud možno validované postupy. Pro úplný přehled speciálních vyšetření mozkomíšního moku (dále jen likvoru) odkazujeme na zdroje uvedené v seznamu literatury.

Toto doporučení bude revidováno v závislosti na vývoji nových poznatků v oblasti likvorologie a neuroimunologie.

Doporučení k vyšetření mozkomíšního moku (likvoru) se týká jak základních statimových (biochemických a cytologických), tak speciálních analýz, nezahrnuje mikrobiologické vyšetření likvoru. Pracoviště provádějící vyšetření likvoru musí splňovat technické a personální požadavky podle doporučení stanovených odbornými společnostmi a platné legislativy.

- Technické a personální požadavky pro laboratoře provádějící cytologicko-biochemickou analýzu likvoru:

  - Získání certifikátu k provádění cytologických vyšetření likvoru.

  - Platné osvědčení o účasti v systémech externího hodnocení kvality (EHK) zaměřené

na analýzu likvoru.

  - Zavedený a fungující systém interního hodnocení kvality (IHK) zaměřeného na analýzu  	likvoru, včetně výpočtu nejistoty měření u všech analýz, kde je to možné.

  - Zavedený systém dvojí kontroly (5 % náhodně vybraných cytologických preparátů

podléhá 2. čtení).

  - Minimální počet likvorových cytologických analýz 100 za kalendářní rok. Laboratoře s

nižším počtem vyšetření by pak měly být metodicky napojeny na laboratoř provádějící

likvorologickou diagnostiku v počtu vyšším než 200 cytologických analýz ročně. Metodickým napojením se rozumí edukace pracovníků nejméně 1krát ročně.

- Spektrum analýz:

  - Laboratoř provádějící vyšetření likvoru musí zajistit provedení těchto základních analýz statimově:

    - Biochemie

- Vzhled likvoru.

- Stanovení koncentrace celkové bílkoviny, glukózy a laktátu

- Spektrofotometrie likvoru.

    - Cytologie

- Stanovení počtu erytrocytů a leukocytů.

- Zhotovení trvalého cytologického preparátu v základním barvení.

Výsledek statim je nutné vydat do 1 hodiny po přijetí materiálu do laboratoře.

  - Další doporučená speciální vyšetření likvoru podle typu pracoviště:

    - Biochemie

- Stanovení koncentrace IgG, IgA, IgM a albuminu v séru a likvoru.

- Izoelektrická fokusace se specifickou imunodetekcí oligoklonálních pásů (minimálně ve třídě IgG).

- Detekce likvorey.

- Stanovení dalších proteinů v likvoru a séru.

    - Výpočtové vztahy

- Výpočet kvocientu Qglu.

- Výpočet koeficientu energetické bilance (KEB).

- Výpočet kvocientu albuminu QAlb  (posouzení funkce hemato-likvorové bariéry).

- Odhad intratékální syntézy imunoglobulinů.

    - Cytologie

- Další speciální barvení cytologických preparátů (barvení na lipidy, železo (Fe3+),….)

- Preanalytická fáze

  - Odběr:

    - Likvor – standardní zkumavky bez aditiv

    - Krev – standardní zkumavky bez protisrážlivých prostředků (sérum), použití separačních gelů a akcelerátorů srážení je možné.

    - Krev na vyšetření glukózy případně laktátu – zkumavky s protisrážlivým a antiglykolytickým prostředkem (fluorid/EDTA/citrát sodný, EDTA/NaF, heparin lithný/monojodacetát), pokud není možné zajistit do 1 hodiny po odběru oddělení séra (plazmy) od elementů.

Odběr krve má být proveden cca 30 minut před odběrem likvoru, pro imunochemická vyšetření lze akceptovat interval ± 48 hodin od odběru mozkomíšního moku.

  - Transport:

Likvor spolu s krví je vhodné přepravovat v obalech určených výlučně pro transport biologického materiálu a chránících před mrazem, vysokou teplotou, světlem a mechanickými otřesy. Materiál musí být řádně označen a doprovázen správně vyplněnou žádankou.

  - Zpracování:

    - Ke kvantitativnímu a kvalitativnímu cytologickému vyšetření je nutné použít nativní necentrifugovaný likvor maximálně do 2 hodin od odběru

    - K biochemickému vyšetření je možné použít likvor, který je centrifugovaný do 2 hodin od odběru.

    - Na spektrofotometrické vyšetření je nutné centrifugovat mozkomíšní mok nejdéle do 1 hodiny po odběru. Není-li vyšetření provedeno ihned, supernatant by měl být skladován v temnu při 4°C.

Protože odběr likvoru zpravidla nelze snadno opakovat, v případě nedodržení preanalytických podmínek je třeba informovat klienta o této skutečnosti a dokumentovat ji na výsledkový list. Nelze-li však snadno zajistit nový odběr (např. u likvorů z komorových drenáží), požadovaná vyšetření je nutné z dodaného materiálu přesto provést.

  - Skladování:

Centrifugovaný likvor a sérum lze skladovat pro dodatečné analýzy (zejména stanovení specifických proteinů):

  - při teplotě +4 až +8 °C likvor 1 týden

  - při teplotě -20 °C likvor i sérum 1 rok, opakovaně nerozmrazovat;

- při teplotě -70 °C likvor i sérum >1 rok, opakovaně nerozmrazovat.

- Analytická fáze

  - Doporučené metodické postupy prováděných vyšetření v likvoru:

    - Biochemie

- Vzhled likvoru: hodnocení se provádí před a po centrifugaci likvoru.

- Stanovení koncentrace celkové bílkoviny: benzethonium chlorid nebo pyrogallolová červeň.

- Stanovení koncentrace glukózy: GOD-POD fotometricky nebo GOD elektrochemicky nebo metodou s hexokinázou.

- Stanovení koncentrace laktátu: LOD-POD fotometricky, UV fotometricky nebo LOD elektrochemicky.

  - Spektrofotometrie likvoru: hodnocení absorbance oxyhemoglobinu, bilirubinu, případně methemoglobinu při 350-700 nm

  - Stanovení koncentrace albuminu: imunoturbidimetrie nebo imunonefelometrie.

  - Stanovení koncentrace IgG: imunonefelometrie nebo imunoturbidimetrie

  - Stanovení koncentrace IgM, IgA: imunonefelometrie s latexovými částicemi, imunoturbidimetrie, popřípadě ELISA.

  - Izoelektrická fokusace oligoklonálních IgG pásů s imunodetekcí: imunofixace nebo imunoblot.

  - Detekce likvorey: imunonefelometrické stanovení (-trace proteinu (L-prostaglandin D syntáza) nebo izoelektrická fokusace s imunodetekcí (-2-transferinu.

  - Stanovení dalších specifických proteinů: imunoanalytické metody s vysokou analytickou citlivostí (LIA, RIA, IRMA, ELISA, imunonefelometrie, imunoturbidimetrie).

    - Výpočtové vztahy

  - Kvocient glukózy:

  - Koeficient energetické bilance (KEB):

  - Kvocient albuminu:   (pro výpočty intratékální syntézy nutno dosadit ve stejných jednotkách; pro posouzení funkce hemato-likvorové bariéry se běžně se používá ve tvaru QAlb ( 103)

  - Odhad intratékální produkce imunoglobulinů – např. podle Reibera: graficky odečtem z příslušného diagramu nebo numericky výpočtem z Reiberovy rovnice.

Výpočet vychází ze zjištění limitního kvocientu imunoglobulinu Qlim, který vyjadřuje maximální hodnotu kvocientu imunoglobulinu při dané hodnotě kvocientu albuminu očekávanou v nepřítomnosti intratékální syntézy:

- c

Hodnoty parametrů a/b, b2 a c jsou uvedeny v následující tabulce:

|  | a/b | b2 | c |
| --- | --- | --- | --- |
| IgG | 0,93 | 6.10-6 | 1,7.10-3 |
| IgA | 0,77 | 23 ( 10-6 | 3,1 ( 10-3 |
| IgM | 0,67 | 120 ( 10-6 | 7,1 ( 10-3 |

Vlastní výpočet intratékální syntézy (v mg/l jako Igloc nebo v procentech jako intratékální frakce IgIF) spočívá v porovnání zjištěného kvocientu imunoglobulinu QIg s příslušným kvocientem limitním Qlim Ig:

[mg/l]

neboli

Měl by být zmíněn i index Linkeův a Tourtellotteova rovnice – mají rychlou výpovědní hodnotu, ale nízkou senzitivitu oproti izofokuzaci, která je pro průkaz oligoklonální syntézy zatím nepřekonaným zlatým standardem. Zcela konkrétně je Reiber pozitivní u méně než jedné poloviny těch pacientů, kde fokuzace je přesvědčivě pozitivní.

Upozornění: odhad intratékální produkce imunoglobulinů výpočtem je nespolehlivý v případě

    - makroskopické krevní příměsi

    - je-li pacient krátce (<1 týden) před odběrem vzorku krve a likvoru léčen infúzemi albuminu, imunoglobulinů nebo plazmaferézou

    - Cytologie

  - Kvantitativní cytologické zhodnocení:

ve Fuchsově-Rosenthalově komůrce, počet jaderných elementů po obarvení kyselým fuchsinem, popř. jiným barvivem zdůrazňujícím jaderné elementy (toluidinová modř) a počet erytrocytů bez obarvení

  - Kvalitativní cytologické zhodnocení:

cytologický preparát, základní barvení: podle Pappenheima (May--Grünwald, Giemsa-Romanowski) nebo podle Papanicolaoua

cytologický preparát k průkazu lipidů, železa (Fe3+), popř. další speciální barvicí techniky

  - Analytické požadavky

- Přehled přípustných relativních odchylek od vztažných hodnot Dmax  a přehled kombinovaných rozšířených nejistot při EHK  SEKK jsou průběžně aktualizovány a zveřejňovány na stránkách www.sekk.cz.

- Pro ilustraci uvádíme i odkaz na analytické znaky vybraných metod v likvorologii podle RILIBÄK 2014. www.westgard.com/rilibak.htm .

  - Kalibrace

Doporučený kalibrační materiál pro likvorové metody je součástí souprav výrobců, pouze u metody glukóza a laktát je vhodný i běžně používaný sérový kalibrátor.

  - Kontrola kvality

    - Biochemie

- Pro analýzy likvoru se doporučuje kontrolní materiál s likvorovou matricí.

  - Účast v systémech externího hodnocení kvality (EHK) zaměřené na analýzu likvoru (například program EHK SEKK, RfB, UK NEQAS, INSTAND,…)

    - Cytologie

- Druhý odečet 5 % náhodně vybraných preparátů.

  - Účast v systémech externího hodnocení kvality (EHK) zaměřené na analýzu likvoru (například program EHK SEKK, RfB, UK NEQAS,…)

Na 2. revizi doporučení pracovali:

MUDr. Klára Bořecká

MUDr. Pavel Brož

MUDr. Kateřina Mrázová

Ing. Ivanka Růžičková

MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D.

Ing. Jana Ženková

MUDr. Martina Koudelková

Doc. MUDr. Pavel Adam, CSc.

- Seznam zkratek

CSF 		cerebrospinal fluid (likvor, mozkomíšní mok)

Dmax 		maximální povolená chyba odvozená z cyklů externí kontroly kvality

EDTA 		kyselina ethylendiamintetraoctová

EHK		externí hodnocení kvality

ELISA 		Enzyme-Linked ImmunoSorbent assay

GOD 		enzym glukóza oxidáza

IgA 		Imunoglobulin třídy A

IgG 		Imunoglobulin třídy G

IgIF 		intratékální frakce imunoglobulinu (%)

Igloc  		množství imunoglobulinu produkovaného v CNS (mg/l)

IgM 		Imunoglobulin třídy M

IHK 		interní hodnocení kontroly kvality

INSTAND 	německá organizace provádějící EHK

IRMA 		immunoradiometric assay

KEB 		koeficient energetické bilance

LIA 		luminescence immunoassay

LOD 		enzym laktát oxidáza

NaF 		natrium fluorid

POD 		enzym peroxidáza

QAlb 		kvocient albuminu

Qglu 		kvocient glukózy

QIg 		kvocient imunoglobulinu

Qlim 		limitní kvocient imunoglobulinu

RfB                    Referenzinstitut für Bioanalytik

RIA 		radioactive immunoassay

RILIBÄK            Die Richtlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung

laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen in der Heilkunde

SEKK 		česká organizace provádějící EHK

UK NEQAS 	United Kingdom National External Quality Assessment Service

- Literatura

- Adam P. Cytologie likvoru. Pardubice: Stapro 1995.

- Adam P., Táborský L., Sobek O., Hildebrandt T., Kelbich P., Průcha M., Hyánek J. Cerebrospinal Fluid. Advancesin Clinical Chemistry, 2001, 36, p. 1–62. San Diego, SanFrancisco, New York, Boston, London, Sydney, Tokyo, AcademicPress 2001.

- Adam, P., Táborský L., Sobek O., Kelbich P. Cytology of Cerebrospinal Fluid. Praha: Medica News Publishers 2003.

- Adam P., Táborský L., Sobek O., Kelbich P., Průcha M. Proteinologie mozkomíšního moku. Praha: Medica News Publishers 2002.

- Bořecká K, Adam P, Sobek O. et al. Coefficient of energy balance: Effective tool for early differential diagnosis of CNS diseases. BioMed Research International 2013, article ID 745943, http://dx.doi.org/10.1155/2013/745943.

- Comabella M, Montalban X. Body fluid biomarkers in multiple sclerosis. Lancet Neurol. 2014 Jan;13(1):113–26.

- Cruickshank A., Auld P., Beetham R. et al. Revised national guidelines for analysis of cerebrospinal fluid for bilirubin in suspected subarachnoid haemorrhage. Ann Clin Biochem 2008, 45: 238-244.

- Deisenhammer F, Bartos A, Egg R, Gilhus NE, Giovannoni G, Rauer S, et al. Guidelines on routine cerebrospinal fluid analysis. Report from an EFNS task force. Eur J Neurol. 2006;13(9):913–922.

- Deisenhammer F., Bartoš A., Egg R. et al. Routine cerebrospinal fluid (CSF) analysis. In: Gilhus, N. E., Basrnes, M. P., Brainin, M. (Eds.) European Handbook of Neurological Management: Volume 1, 2nd Edition. Blackwell Publishing Ltd. 2011, p. 5-17.

- Dujmovic I, Deisenhammer F. Stability of cerebrospinal fluid/serum glucose ratio and cerebrospinal fluid lactate concentrations over 24 h: analysis of repeated measurements. Clin Chem Lab Med. 2009;48(2):209–212.

- Dujmovic I. Cerebrospinal Fluid and Blood Biomarkers of Neuroaxonal Damage in Multiple Sclerosis. Mult Scler Int [Internet]. 2011 May 2 [cited 2014 Mar 13];2011. Available from: http://www.hindawi.com/journals/msi/2011/767083/abs/

- Felgenhauer K. Laboratory Diagnosis of Neurological Diseases.In Thomas, L. (ed.) Clinical Laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. Frankfurt/Main : TH-Books Verlagsgesellschaft mbH 1998, s. 1308–1326.

- Glosová, L. Cytologický atlas mozkomíšního moku. Praha: Galén 1998.

- Kelbich P, Hejčl A, Selke Krulichová I. et al. Coefficient of energy balance, a new parameter for basic investigation of the cerebrospinal fluid. Clin Chem Lab Med 2014, 52(7): 1009-17.

- Lamers K. J. B., Wevers R. A. Cerebrospinal Fluid Diagnostics:Biochemical and Clinical 3. Aspects. Klin. Biochem. Metab., 1995, 24, 2, s. 63–75.

- Mantur M, Łukaszewicz-Zając M, Mroczko B, Kułakowska A, Ganslandt O, Kemona H, et al. Cerebrospinal fluid leakage – Reliable diagnostic methods. Clin Chim Acta. 2011 May 12;412(11–12):837–40.

- Masopust J. Klinická biochemie. Požadování a hodnocení biochemických vyšetření. Praha: Karolinum 1998, s. 667–690.

- Polman CH, Reingold SC, Banwell B, Clanet M, Cohen JA, Filippi M, et al. Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2010 Revisions to the McDonald criteria. Ann Neurol. 2011 Feb;69(2):292–302.

- Racek J. et al. Klinická biochemie. 2. vydání, Praha: Galéna 2006:269-278.

- Reiber H., Peter J. B. Cerebrospinal fluid analysis: disease-related data patterns and evaluation programs.J Neurol Sci 2001, 184: 101-122.

- Sobek O., Adam P., Koudelková M., Štourač P., Mareš J. Algoritmus vyšetření likvoru v návaznosti na doporučení Sekce neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti JEP. Cesk. Slov. Neurol. N. 2012, 75/108 (2), p. 159-163.

- Steele RW, Marmer DJ, O’Brien MD, Tyson ST, Steele CR. Leukocyte survival in cerebrospinal fluid. J Clin Microbiol. 1986 May;23(5):965–6.

- Wick M. (Ed.). Ausgewählte Methoden der Liquordiagnostik und Klinischen Neurochemie, 3. vydání, 2014, dostupné na: www.dgln.de (sekce Empfehlungen – Methodenkatalog)

- Wright BLC, Lai JTF, Sinclair AJ. Cerebrospinal fluid and lumbar puncture: a practical review. J Neurol. 2012 Aug;259(8):1530–45.

- Zima T. et al. Laboratorní diagnostika. Praha: Galén 2013 (3. vydání), s. 463-495.