## Slide 1
Rozsah žádosti o notifikaci
Rozsah činností posuzování shody
Všechny činnosti posuzování shody podle nařízení MDR, tj. založené na
- systému řízení kvality
- posouzení technické dokumentace
zabezpečování kvality výroby
Rozsah tříd zdravotnických prostředků
ZP jsou rozděleny do tříd I, IIa, IIb a III zohledňujících určený účel každého ZP a rizika s ním související. ČMI v první fázi požádal o notifikaci pokrývající třídy Is (sterilní stav), Im (měřicí funkce), Ir (chirurgické nástroje pro opakované použití), IIa, IIb, tedy prostředky s nižším rizikem. Připravováno rozšíření pro třídu III.
Rozsah druhů zdravotnických prostředků
Speciální kódy pro typologii druhů ZP zajišťující, aby OS byl plně způsobilý pro ZP, který má posuzovat. Sestává z kódů MDA / MDN reflektují konstrukci a určený účel prostředku a průřezových kódů, které reflektují konkrétní vlastnosti (MDS) a specifické technologie nebo postupy (MDT).
Rozsah žádosti ČMI zahrnuje dále uvedené kódy (viz též https://www.cmi.cz/node/1467)

## Slide 2
A. AKTIVNÍ PROSTŘEDKY | 
MDA KÓD | Aktivní neimplantabilní prostředky pro zobrazování, monitorování a/nebo diagnostiku
MDA 0201 | Aktivní neimplantabilní zobrazovací prostředky využívající ionizující záření
MDA 0202 | Aktivní neimplantabilní zobrazovací prostředky využívající neionizující záření
MDA 0203 | Aktivní neimplantabilní prostředky pro monitorování životně důležitých fyziologických parametrů
MDA 0204 | Jiné aktivní neimplantabilní prostředky pro monitorování a/nebo diagnostiku
MDA KÓD | Aktivní neimplantabilní terapeutické prostředky a obecné aktivní neimplantabilní prostředky
MDA 0301 | Aktivní neimplantabilní prostředky využívající ionizující záření
MDA 0302 | Aktivní neimplantabilní prostředky využívající neionizující záření
MDA 0305 | Aktivní neimplantabilní prostředky pro stimulaci nebo inhibici
MDA 0307 | Aktivní neimplantabilní dýchací prostředky
MDA 0310 | Aktivní neimplantabilní prostředky pro uši, nos a krk
MDA 0311 | Aktivní neimplantabilní dentální prostředky
MDA 0312 | Jiné aktivní neimplantabilní chirurgické prostředky
MDA 0315 | Software
MDA 0316 | Systém dodávky medicinálních plynů a jejich součásti
MDA 0317 | Aktivní neimplantabilní prostředky pro čištění, dezinfekci a sterilizaci
MDA 0318 | Jiné aktivní neimplantabilní prostředky
MDA kódy – podaná žádost

## Slide 3
MDN kódy – podaná žádost
B. NEAKTIVNÍ PROSTŘEDKY | 
MDN KÓD | Neaktivní implantáty a dlouhodobé chirurgicky invazivní prostředky
MDN 1102 | Neaktivní osteo- a ortopedické implantáty
MDN 1103 | Neaktivní zubní implantáty a stomatologické materiály
MDN KÓD | Neaktivní neimplantabilní prostředky
MDN 1205 | Neaktivní neimplantabilní ortopedické a rehabilitační prostředky
MDN 1207 | Neaktivní neimplantabilní diagnostické prostředky
MDN 1208 | Neaktivní neimplantabilní nástroje
MDN 1209 | Neaktivní neimplantabilní stomatologické materiály
MDN 1211 | Neaktivní neimplantabilní prostředky pro čištění, dezinfekci a oplachování
MDN 1214 | Obecné neaktivní neimplantabilní prostředky používané ve zdravotnictví a jiné neaktivní neimplantabilní prostředky

## Slide 4
MDS a MDT kódy – podaná žádost
C. HORIZONTÁLNÍ KÓDY | 
MDS KÓD | Prostředky s konkrétními vlastnostmi
MDS 1005 | Prostředky ve sterilním stavu
MDS 1006 | Chirurgické nástroje pro opakované použití
MDS 1007 | Prostředky obsahující nanomateriál nebo z něj sestávající
MDS 1009 | Prostředky, které obsahují software/využívají software/jsou ovládány softwarem, včetně prostředků určených ke kontrole, monitorování nebo přímému ovlivňování účinnosti aktivních nebo aktivních implantabilních prostředků
MDS 1010 | Prostředky s měřicí funkcí
MDS 1011 | Prostředky v systémech nebo soupravách
MDS 1012 | Výrobky bez určeného léčebného účelu uvedené v příloze XVI nařízení (EU) 2017/745
MDT KÓD | Prostředky, u nichž jsou použity specifické technologie nebo postupy
MDT 2001 | Prostředky vyrobené s použitím zpracování kovů
MDT 2002 | Prostředky vyrobené s použitím zpracování plastů
MDT 2003 | Prostředky vyrobené s použitím zpracování nekovových minerálních látek
MDT 2004 | Prostředky vyrobené s použitím zpracování nekovových neminerálních látek
MDT 2005 | Prostředky vyrobené s použitím biotechnologie
MDT 2006 | Prostředky vyrobené s použitím chemického zpracování
MDT 2008 | Prostředky vyrobené v čistých prostorách a souvisejících kontrolovaných prostředích
MDT 2010 | Prostředky vyrobené s použitím elektronických součástí, včetně komunikačních zařízení
MDT 2011 | Prostředky, které vyžadují balení, včetně označení
MDT 2012 | Prostředky, které vyžadují instalaci, obnovu

## Slide 5
MDA a MDN kódy – rozšíření
  MDA kódy
  Prakticky jisté rozšíření:
  MDA 0303 Aktivní neimplantabilní prostředky využívající hypertermii/hypotermii
  MDA 0304 Aktivní neimplantabilní prostředky pro terapii rázovými vlnami (litotripsii)
  MDA 0313 Aktivní neimplantabilní protézy, prostředky pro rehabilitaci a prostředky pro polohování a přepravu pacientů
  Pravděpodobné rozšíření:
  MDA 0308 Aktivní neimplantabilní prostředky pro péči o rány a kůži
  MDA 0309 Aktivní neimplantabilní oftalmologické prostředky
  Zvažované rozšíření s pravděpodobnými problémy s personálním zajištěním:
  MDA 0306 Aktivní neimplantabilní prostředky pro mimotělní oběh, podávání nebo odstraňování látek a hemaferézu
  MDN kódy
  Prakticky jisté rozšíření:
  MDN 1202 Neaktivní neimplantabilní prostředky pro podávání, vedení a odstraňování látek, včetně prostředků pro dialýzu
  Pravděpodobné rozšíření:
  MDN 1201 Neaktivní neimplantabilní prostředky pro anestezii, akutní a intenzivní péči
  MDN 1203 Neaktivní neimplantabilní zaváděcí katetry, balonkové katetry, vodicí dráty, zavaděče, filtry a související nástroje
  MDN 1204 Neaktivní neimplantabilní prostředky pro péči o rány a kůži
  MDN 1206 Neaktivní neimplantabilní oftalmologické prostředky
  Zvažované rozšíření (s technickými i personálními otazníky)
  MDN 1213 Neaktivní neimplantabilní prostředky složené z látek určených k zavedení do lidského těla tělním otvorem nebo dermální cestou

## Slide 6
MDS a MDT kódy – rozšíření
  MDS kódy
  Pravděpodobné rozšíření:
  MDS 1001 Prostředky obsahující léčivé látky
  nutné aktivní a široké zapojení farmaceutů
  z ekonomického hlediska nejdražší kód jak na rozšíření, tak na budoucí provoz
  MDS 1013 Implantabilní prostředky na zakázku třídy III
  kód požadovaný pouze úzkým okruhem výrobců
  z hlediska rozšíření velmi náročný kód, podmíněn rozšířením o rizikovou třídu III
  obavy, zda výrobci z ČR budou kód využívat (schopni plnit požadavky MDR na tento kód)
  Zvažované rozšíření s nízkou pravděpodobností:
  MDS 1004 Prostředky, které jsou zároveň strojním zařízením podle definice uvedené v čl. 2 druhém pododstavci písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES(1)
  MDT kód
  MDT 2007 Prostředky, které vyžadují znalosti týkající se výroby léčivých přípravků
  velmi náročné a drahé „rozšíření“ MDS 1001, řádově nižší počet výrobců z ČR oproti MDS 1001
celkem MDR kódů = 71 aktuální žádost celkem kódů = 40 zvažovaných k rozšíření až 16 kódů